## Config
Paramètre | Valeur | Description
site_name | UVE_ST_SAULVE | Nom du site (utilisé dans le titre du panel)
panel_title | OTNOC L1 | Titre du panel Grafana
x
Note on A2: Cellules bleues = à modifier selon le site.

## OTNOC
tag_name | number | text
AU_MEM_F3.AU1.PVFL | AU1 F3 | AU_MEM_1 : Black out (Perte 400V) | <- 1 exemple remplacer ici a partir d'ici
AU_MEM_F3.AU2.PVFL | AU2 F3 | AU_MEM_2 : Pression très basse four
AU_MEM_F3.AU3.PVFL | AU3 F3 | AU_MEM_3 : Pression très haute four
AU_MEM_F3.AU4.PVFL | AU4 F3 | AU_MEM_4 : Pression haute vapeur surchauffée
AU_MEM_F3.AU5.PVFL | AU5 F3 | AU_MEM_5 : Pression haute vapeur surchauffée
AU_MEM_F3.AU6.PVFL | AU6 F3 | AU_MEM_6 : Perte de retour de marche du ventilateur de tirage
AU_MEM_F3.AU7.PVFL | AU7 F3 | AU_MEM_7 : Niveau de ballon très bas
AU_MEM_F3.AU8.PVFL | AU8 F3 | AU_MEM_8 : Perte de la pression instrument
AU_MEM_F3.AU9.PVFL | AU9 F3 | AU_MEM_9 : Arret d'urgence rue de chauffe
AU_MEM_F3.AU10.PVFL | AU10 F3 | AU_MEM_10 : Arret d'urgence rue de chauffe
AU_MEM_F3.AU11.PVFL | AU11 F3 | AU_MEM_11 : Arret d'urgence pupitre
Note on A1: Nom exact du tag dans l'historien (ex: 3BREF100_DEF_OTNOC1). Sensible à la casse.
Note on B1: Numéro OTNOC métier (peut avoir des trous : 6, 13 absents chez Thiverval).
Note on C1: Libellé métier affiché dans le tableau.

## Notice
MODE D'EMPLOI
1. Onglet 'Config'
- Renseigner le nom du site, le titre du panel.
- Les cellules bleues sont modifiables.
2. Onglet 'OTNOC'
- Une ligne = un défaut OTNOC.
- Colonne 'tag_name' : nom EXACT du tag dans l'historien (sensible il faut être exact).
- Colonne 'number' : numéro OTNOC métier (les trous sont autorisés).
- Colonne 'text' : libellé affiché dans le tableau Grafana.
- Pour ajouter un OTNOC : nouvelle ligne à la suite.
- Pour retirer un OTNOC : supprimer la ligne.
3. Génération
- Enregistrer ce fichier.
- Lancer : python generate_otnoc.py OTNOC_config.xlsx
- 4 fichiers sont créés dans le dossier 'output_<site>' :
* query_A.sql -> à coller dans la query A du panel Grafana
* html.html -> à coller dans 'HTML/SVG document'
* css.css -> à coller dans 'CSS'
* onrender.js -> à coller dans 'onRender'
4. Sur Grafana
- Créer un panel de type 'Business HTML Graphics'.
- Data source : l'historien du site.
- Coller chaque fichier dans la zone correspondante.
- Apply, puis Save.
Si le panel est déjà crée
- Coller chaque fichier dans la zone correspondante.